附件3：

学校“五个治理”验收责任书

学校分管负责人签字：                     经文保监督员签字:                 消防监督员签字：

| 学校名称 |  | 验收人员 |  | 验收时间 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 学校地址 |  | 验收结果 | □合格 □不合格 |  |  |
| 项目 | 验收重点 | 是否落实到位 | 存在问题 |  | 整改时限 |
| 电气线路整治 | 所有电气线路全部穿管敷设 | □是 □否 |  |  |  |
|  | 每个宿舍安装智能限电装置 | □是 □否 |  |  |  |
|  | 开关、插座和照明灯具应使用通过国家强制认证的合格产品，并与可燃物至少保持30cm距离 | □是 □否 |  |  |  |
|  | 多用插排之间严禁连接使用 | □是 □否 |  |  |  |
|  | 严禁使用规避智能限电装置的变压插座，手机、电脑、插排等用电设备长期处于带电状态，违规使用“热得快”等大功率电器 | □是 □否 |  |  |  |
| 消防控制室整治 | 统一实施“二维码”管理，安装“物联网”管理系统 | □是 □否 |  |  |  |
|  | 统一安装城市消防远程监控系统 | □是 □否 |  |  |  |
|  | 值班员统一持证上岗 | □是 □否 |  |  |  |
|  | 统一消防安全管理制度、档案和“消防安全管理一览表” | □是 □否 |  |  |  |
|  | 统一“5、30、60”应急处置机制 | □是 □否 |  |  |  |
| 消防设施设备整治 | 灭火器压力表指针应在绿色区域,每2年更换灭火剂 | □是 □否 |  |  |  |
|  | 室内消火栓箱内水枪、水带应齐全、完好，摆放整齐，无灰尘 | □是 □否 |  |  |  |
|  | 消防控制柜无误报、无故障、无屏蔽 | □是 □否 |  |  |  |
|  | 消防泵、喷淋泵、防烟风机、排烟风机、防火卷帘的配电柜开关处于自动状态 | □是 □否 |  |  |  |
|  | 消防泵出水管阀门、喷淋系统管道阀门保持常开 | □是 □否 |  |  |  |
|  | 与具有维保资质的消防技术服务企业签订维保合同，每月对设施设备维护保养 | □是 □否 |  |  |  |
| 疏散通道整治 | 疏散指示标识灯、应急照明灯保持完好有效 | □是 □否 |  |  |  |
|  | 宿舍外窗严禁设置影响灭火救援和逃生的铁栅栏 | □是 □否 |  |  |  |
|  | 楼梯口处严禁设置影响疏散的卷帘、栅栏门等 | □是 □否 |  |  |  |
| 火灾危险源整治 | 严禁使用聚氨酯泡沫彩钢板搭建建筑 | □是 □否 |  |  |  |
|  | 食堂液化气瓶组间应独立设置，保持良好通风 | □是 □否 |  |  |  |
|  | 厨房燃气用软管不应超过2m，不能使用”三通”方式连接，每2年更换一次。燃气管道超过2m时,应采用金属管敷设连接。 | □是 □否 |  |  |  |

备注：经文保、消防监督员和学校负责人要共同开展验收并签字确认，由消防部门统一存档备查。